불량 소방용품 적발 현황

○ 불량 소방용품(무검정품 포함)에 대한 적발 및 점검 실시내역

기 간	대 상	주요 점검사항	점검결과	비고
2013년도	소방공사현장 (금천구 독산동 291-1)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
	소방공사현장 (구로구 구로동 524-17)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
	소방공사현장 (구로구 개봉동 90-22)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
	소방공사현장 (금천구 가산동 238-111)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
	소방공사현장 (구로구 신도림동 324-4)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
	소방공사현장 (구로구 구로동 188-25)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
	소방공사현장 (구로구 구로동 97)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호

기 간	대 상	주요 점검사항	점검결과	비고
2013년도	소방공사현장 (금천구 가산동 140-9)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
	한아소방공사	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
	국제소방이엔지	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
2014년도	안정수 건물 (구로구 구로동 494-10)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호
	신성씨엔티 건물 (금천구 가산동 343-8)	무검정, 성능 미확인 제품 등 생산 및 유통실태	양 호

○ 적발현황

일시	업체명	품목	적발내용	조치사항	비고
			적발 없음