- 꿈을 실현하는 창조도시 중구 -
		서울특별시 중구
수신	서울특별시장(물재생계획과장)
(경유)
제목	불량 하수관거 긴급 복구비 지원요청

1. 우리구에서 도로함몰사고 예방을 위한 도로순찰과 관련입니다.

2. 우리구 관내 시도인 장충단로 101(남산2호터널)앞 도로가 침하되어 응급보수 후하수관로를 CCTV로 조사한 결과, 이음새 파손 및 벌어짐, 역경사로 인하여 지속적으로 누수가 발생하고 향후 도로함몰 사고우려가 있어아래와 같이 긴급 하수관로 복구비를 요청하오니 적극 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 사업개요

가. 위    치 : 장충단로101(남산2호터널 유사관순열사동상 앞)

나. 규    모 : 불량 하수관거 복구공사

- 하수관개량 D=1,000mm, L=25m

- 가시설 시공 1식(경량가시설)

- 지장물 이설 1식

다. 공사기간 : 2015.5. ~ 6. 20

라. 소요예산 : 약60백만원

붙임 : 1.사업설명서 1부.

2.보고서 1부.  끝.

							서울특별시 중구청장
주무관										하수팀장										안전치수과장
협조자
시행			안전치수과-10021									(	2015.05.18.					)		접수			물재생계획과-6563								(	2015.5.18.					)
우	100-701					서울특별시 중구 창경궁로 17(예관동) 본관5층															/			http://www.junggu.seoul.kr
전화		3396-6133						/전송			3396-8851~52					/	riversw@junggu.seoul.kr												/	비공개(5,6)