1. 공원 내 불법 배드민턴장 관리카드 [용비 배드민턴]

시설명		용비 배드민턴장	시설위치	면목동 산1-9	대표자 (전화번호)	전현재 (회장)
면 적		254 ㎡	지붕설치 유무	유	이용 회원수	150여명
가림막(지붕) 자재 종류		샌드위치판넬	관리주체 (관리사무소)	무 *************	진입도로	4 m
점검내용				점검결과
소방	소화기 비치 여부			○ 소화기 분산 비치됨
	난방종류 및 취사도구 등(가스,위험물 등)			○ 취사도구 사용엄금토록 지도함
	화기취급상황 및 안전관리 적정여부			○ 특이 사항 없음
기타	산림지역과 방화구역 설정 여부			○ 해당 없음
	자위소방대 결성 여부			○ 해당 없음
	소방차 진입 가능여부			○ 소방차 진입 가능함 - 차량진입차단봉 설치되어 암호 확인 조치 후 진입 가능.

□ 관련사진

위 치 도	내 부 전 경

2. 공원 내 불법 배드민턴장 관리카드 [용마 배드민턴]

시설명		용마 배드민턴장	시설위치	면목동 산1-2	대표자 (전화번호)	이승준 (회장)
면 적		234 ㎡	지붕설치 유무	무	이용 회원수	20여명
가림막(지붕) 자재 종류		무	관리주체 (관리사무소)	무 *************	진입도로	차량 진입불가
점검내용				점검결과
소방	소화기 비치 여부			○ 소화기 분산 비치토록 지도함
	난방종류 및 취사도구 등(가스,위험물 등)			○ 취사도구 사용엄금토록 지도함
	화기취급상황 및 안전관리 적정여부			○ 특이 사항 없음
기타	산림지역과 방화구역 설정 여부			○ 해당 없음
	자위소방대 결성 여부			○ 해당 없음
	소방차 진입 가능여부			○ 소방차 진입 불가함 - 화재시 수관연장(약10본 이상)

□ 관련사진

위 치 도	시설 내부 모습

3. 공원 내 불법 배드민턴장 관리카드 [명랑 배드민턴]

시설명		명랑 배드민턴장	시설위치	면목동 산1-2	대표자 (전화번호)	김우식 (회장)
면 적		234 ㎡	지붕설치 유무	유	이용 회원수	100여명
가림막(지붕) 자재 종류		천막	관리주체 (관리사무소)	무 *************	진입도로	차량 진입불가
점검내용				점검결과
소방	소화기 비치 여부			○ 소화기 분산 비치토록 지도함
	난방종류 및 취사도구 등(가스,위험물 등)			○ 취사도구 사용엄금토록 지도함
	화기취급상황 및 안전관리 적정여부			○ 특이 사항 없음
기타	산림지역과 방화구역 설정 여부			○ 해당 없음
	자위소방대 결성 여부			○ 해당 없음
	소방차 진입 가능여부			○ 소방차 진입 불가함 - 화재시 수관연장(약15본 이상)

□ 관련사진

위 치 도	시설 내부 모습

4. 공원 내 불법 배드민턴장 관리카드 [건일 배드민턴]

시설명		건일 배드민턴장	시설위치	면목동 산1-3	대표자 (전화번호)	정동철 *************
면 적		234 ㎡	지붕설치 유무	설치	이용 회원수	100명
가림막(지붕) 자재 종류		비닐천막 등	관리주체 (관리사무소)	유(건맹준) / 무 ☎) *************	진입도로	3m (등산로 250m)
점검내용				점검결과
소방	소화기 비치 여부			있음(2EA)
	난방종류 및 취사도구 등(가스,위험물 등)			난방시설 없음
	화기취급상황 및 안전관리 적정여부			화기취급 없음/안전관리 적정
기타	산림지역과 방화구역 설정 여부			없음
	자위소방대 결성 여부			없음
	소방차 진입 가능여부			불가(망우산 임도에서 250m에 위치)

□ 관련사진

위 치 도	시설 내부 모습

5. 공원 내 불법 배드민턴장 관리카드 [용건 배드민턴]

시설명		용건 배드민턴장	시설위치	면목동 산41-2	대표자 (전화번호)	이 계 연 *************
면 적		326 ㎡	지붕설치 유무	비닐포장	이용 회원수	100명
가림막(지붕) 자재 종류		예시) 보온덮개, 샌드위치 판넬 등	관리주체 (관리사무소)	유(강문구) / 무 ☎) *************	진입도로	3m (등산로 250m)
점검내용				점검결과
소방	소화기 비치 여부			있음(3ea)
	난방종류 및 취사도구 등(가스,위험물 등)			난방시설 없음(취사도구 사용)
	화기취급상황 및 안전관리 적정여부			화기 취급없으며, 안전 적정함
기타	산림지역과 방화구역 설정 여부			없음
	자위소방대 결성 여부			없음
	소방차 진입 가능여부			불가(도로에서 250m 임야에 위치)

□ 관련사진

위 치 도	시설 내부 모습

6. 공원 내 불법 배드민턴장 관리카드 [동산 배드민턴]

시설명		동산 배드민턴장	시설위치	면목동 산69-1	대표자 (전화번호)	동우 ************* 상록 *************
면 적		144 ㎡	지붕설치 유무	없음(노천)	이용 회원수	100명(2개 클럽운영)
가림막(지붕) 자재 종류		바람막이 비닐천막 담장	관리주체 (관리사무소)	유 / 무 ☎) 동우 ************* 상록 *************	진입도로	3m
점검내용				점검결과
소방	소화기 비치 여부			없음
	난방종류 및 취사도구 등(가스,위험물 등)			난방시설 화목난로 및 간이취사도구
	화기취급상황 및 안전관리 적정여부			화목난로, 안전 적정함
기타	산림지역과 방화구역 설정 여부			없음
	자위소방대 결성 여부			없음
	소방차 진입 가능여부			부서 용이(특수차량 불가)

□ 관련사진

위 치 도	시설 내부 모습