불시 소방종합훈련 계획

2014. 5

국 립 서 울 병 원

1. 목 적

국립서울병원 내에 화재발생 가상 상황을 설정하여 예고 없는훈련을 실시함으로써 실제 화제 발생 시 대처 능력을 점검 및 보완하고 위기관리 능력을 배양하여 환자 및 직원의 안전확보와 재산피해를 최소화하기 위함.

2. 훈련 개요

○ 일 시(예정) : 2014. 05. 15.(목) 10:00 ~ 11:00

○ 장 소 : 본관 11병동 C동

○ 참석대상 : 11․21․31병동 입원환자, 전 직원, 소방파출소

3. 중점 훈련내용

○ 화재 발생 시의 행동요령에 따른 초기 대처능력 점검

○ 체계적인 환자대피 및 사태수습

○ 화재진압 및 인명구조

○ 자위소방대원 임무 숙지

○ 관내 소방파출소와의 공조 체계 구축

4. 세부 훈련내용

○ 화재 발생 상황

◇ 원내 11병동 세탁기의 전기 누전으로 인한 화재발생

- 세탁기에서 화장실 칸막이 등으로 화재가 확대 될 우려가     있고 다량의 유독가스(연기) 방출 등으로 환자들이 동요하고   있는 상태임.

○ 화재 발생 시 대응 매뉴얼

→ 최초 화재 발견자는 화재발생 사실을 ″불이야″ 큰소리로 전파       및 소화전 옆 발신기 버튼을 눌러 화재경보 비상벨을 울리고        소방안전관리자(구내137번)에게 전화연락

단, 야간에는 당직근무자(구내123번)에게 전화연락

→ 소화기, 옥내소화전 등을 이용하여 초기소화를 시도하고 119신고       동시에 병동출입문 및 비상구출입문 시건 장치를 신속히 개방하고        화재 시 대피요령 및 안내방송에 따라 대피통로를 이용 건물 외부       안전한 장소로 이동한다.

5. 훈련 절차

○ 1단계 : 상황 부여 > 소방활동 > 119신고

- 가상화재 발생의 위치, 화재종류 등 상황 부여

- 화재경보 및 초기소화

․ 구두화재경보 > 발신기 작동 > 초기소화 > 소방안전관리자 연락

- 119 신고 : 중곡 3동 소방 파출소 연락 ....훈련 시작전에 사전연락

○ 2단계 : 인명대피훈련

- 안내방송 : 교환실(방송실)은 경계반의 지시에 따라

[별표3]화재 발생 시 안내방송 요령으로 방송

- 인명대피

․ 화재 시 대피요령 및 안내방송에 따라 대피통로를 이용 건물

지정된 대피 장소(본관 앞 주차장)로 이동 유도

※ 옥상 대피환자 인명구조

장 소 : 31병동 옥상

준 비 : 구조대 1개, 피난사다리 1개

대 상 : 자위소방대 및 훈련참가자

○ 3단계 : 화재진압 훈련

- 자위소방대 : 자체화재진압 > 인명대피 > 중요물품 반출

> 부상자 응급처치 및 의료기관에 후송 등

※ 소화기와 소화전을 이용한 화재진압

장 소 : 11병동 옆 등나무 앞(모닥불 준비)

준 비 : 소화기 3개, 소화전 1개

대 상 : 자위소방대 및 훈련참가자

- 중곡 3동 소방파출소 : 소방차 출동 > 화재진압 및 인명구조 등

○ 4단계 : 훈련 종료

- 종합 소방훈련 최종 강평(자위소방대장)

※ 훈련 모니터링 : 대외협력팀에서 사진 촬영 및 기록

6. 동원시설 및 장비

구 분	장 비 명	수 량	비 고
시 설	옥내 소화전	2
	경보장치(감지기․수신기) 및 비상벨	1
장 비	소화기(분말)	3
	물통(쓰레기통)	5
	피난사다리, 구조대	각1
	연막탄	3
	환자운반대	2
	구급함	1

7. 소방훈련 준비 및 주의사항

○ 사전 준비 및 점검사항

- 훈련에 차질이 없도록 훈련용 소방장비 등 배치 및 점검

․ 각종 경보기 작동상태 및 옥내 소화전 사전 점검

․ 화재위치를 표시하기 위한 연막탄 준비

※ 붙 임

1. [별표 1] 화재 발생 시 역할분담

2. [별표 2] 불시 종합소방훈련 흐름도

3. [별표 3] 화재 발생 시 안내방송 요령

[별표1]

화재 발생 시 역할분담

☆ 전화연락 : 화재 발생 시 평일 주간에는 소방안전관리자                         (구내137번)에게 휴일 및 야간에는 당직근무자                          (구내123번)에게 전화로 전파

☆ 화재 상황을 인지한 직원은 자위소방대 조직도 반별 임무에               따라 별도의 지시가 없어도 즉시 본인의 임무를 수행

1. 최초화재발견자

가. (공통)조무사(직원) 2인은 화재사실을 큰소리로 전파, 발신기                버튼을 누르고 초기소화를 시도한다.

나. (병실)간호사 1인은 병동비상벨 누르고 전화연락, 타병동 직원과              함께 시건 장치를 개방하고 환자를 화재 시 대피요령 및 안내              방송에 따라 대피통로를 이용 건물 외부 안전한 장소로               이동한다.

(기타 사무실)직원(주무) 1인은 비상벨 누르고 전화연락, 타부서                      직원과 함께 환자․보호자․직원을 화재 시 대피요령                      및 안내방송에 따라 대피통로를 이용 건물 외부                      안전한 장소로 이동한다.

3. 기계실 및 경비실 직원

가. 수신기 작동 즉시 주간에는 소방안전관리자(구내137번)에게           휴일 및 야간에는 당직근무자(구내123번)에게 감지기 작동         위치를 보고한다.

나. 수신기 작동 시 행동요령에 따라 전기실 등에 연락 후 현장으로        출동하여 화재사실을 확인하고

→ 실화 시에는 초기소화  >  방화문 차단  >  대피유도 등을 지원

→ 오작동 시는 소방안전관리자로 보고 > 비상벨 해제 > 기기점검  및 보수

4. 소방안전관리자

실화 사실을 인지한 즉시 자위소방대가 원활히 소집될 수 있도록       지휘반(구내 121번) 및 경보반으로 화재상황, 대피방법 등을      통지하고 자위소방대 조직의 부대장 임무(지휘․운용)를 수행한다.

(초기소화에 성공할 경우 상황을 해제하고 소방대책위원회를 소집      하여 화재원인 규명 및 조치한다.)

5. 기타 직원

기타 직원은 자위소방대 조직도와 분대별 임무에 따라 별도의      지시가 없어도 즉시 본인의 임무를 수행한다.

[별표 2〕          불시 종합소방훈련 시나리오

화재상황 부여 (소방대장)		- 화재장소 : 본관 11w 출입구 주변 - 화재원인 ․ 노래방 기기의 전기누전으로 인해 화재발생
↓

화재 발견, 전파 및 신고		- 최초 발견자 : 「불이야」라고 소리침 ....관리계 - 발신기 작동 및 137번 연락 ....11w 직원 - 소화기나 옥내소화전이용 초기소화 시도 및 환자대피 ....11w 직원(외부에서 훈련) - 119 신고 ....경보반(기획, 대외, 원무)
↓

인명대피훈련 (자위소방대)		- 입원환자, 방문객, 직원 등의 대피장소 및 대피요령 등을 안내방송 ....경보반(기획,대외,원무,방송실,경비실) - 인명대피유도 ....대피․반출반(61w,재활치료과,간호과) ․ 옥상 대피자 구조 훈련(구조대 및 피난사다리) ....관리계는 대피요원, 서무․용도․병동직원은 환자역할
↓

화재 진압 (자위소방대 및 소방소		- 화재진압요원 출동 ....소화 ․급수반(21w,22w,11w,12w,응급) - 소화기 및 소화전 소화훈련 ....소화 ․급수반(간호과직원) - 소방차 출동 > 인명구조 및 화재진압 ....중곡소방파출소
↓

출입자 및 차량통제		- 11w 옆 잔디밭 주변 환자 보호 ....연구과 - 병원 정문 방문객 및 차량통제 ....경비원
↓

응급조치 및 환자후송		- 응급상황에 대비하여 구급차 대기 ....관리계 ․ 응급처치(의사 및 간호사) ․ 응급처치 후 건대병원으로 후송 ....환자역할(서무․용도․관리계 직원)
↓

화재진압완료 및 훈련 종료		- 훈련통제본부에서 강평 후 훈련 종료 ․ 자위소방대장

[별표 3]

화재 발생 시 안내방송 요령

″침착한 목소리로.....″

본관 ㅇㅇ층 ㅇㅇ병동(실) ㅇㅇ구역에서 화재 발생.(2회 반복)

각 병동 근무자는 당황하지 마시고 피난유도계획 ㅇㅇ방법에 따라

신속하고 질서 있게 환자를 안전한 곳으로 대피시켜 주시기 바라며, 대피반은 환자 및 방문객을 피난유도계획 ㅇㅇ방법에 따라

신속하고 질서 있게 환자를 건물 외부 안전한 곳으로 대피시켜 주시기 바랍니다.

∞ 별도의 지시가 있을 때 까지 반복하여 방송