불시출동 및 승차훈련 실시결과

대상명

계룡아파트

주   소

금천구 범안로15길 7

(독산1동 332-14)

훈 련

일 시

2014. 7. 22.

14:05

대표자

(소방안전관리자)

각세대주

건물구조

양식 경량 철골조 21/2층 2개동

39,864㎡

전 화

808-4694

동원장비

1대 (펌프1)

동원

인원

4명

1. 훈련내용

○출동경로 선정, 진입로, 부서위치 확인

○출동단계별 무선보고 확행 여부 확인 (출동→출동중→현장도착→조치완료→철수)

○신속한 차고탈출 및 출동대의 현장도착 신속성

○건축 구조 ․ 지리적 취약점 및 제약요소의 확인

○주변 지리 숙지 ․ 안전장비 장착 활용 및 복장상태 등(방화복,공기호흡기,파괴기구 등)

2. 출동경로 및 출동거리 (거리, 소요시간)

출동대	출 동 경 로	소요시간 (㎞, 분)
독산대	시흥대로→협진사거리에서 우회전→독산역 방향→계룡아파트	0.7 / 5분
공단대	시흥대로→협진사거리에서 우회전→독산역 방향→계룡아파트	2.6 / 10분
시흥대	시흥대로→협진사거리에서 좌회전→독산역 방향→계룡아파트	2.6 / 11분

3. 차고탈출(무전), 단계별 무선보고 및 현장 부서위치 적정성

출동대	차고탈출 시간(초)	활 동 내 용	안전장비 및 복장	비 고
독산대	18	현장도착후 인명구조 및 화재진압 / 소화전점유	적정함
공단대	19	현장도착후 인명구조 및 화재진압	적정함
시흥대	18	현장도착후 인명구조 및 화재진압	적정함

4. 건축 구조 및 지리적 취약점 및 제약요소 확인

□ 취 약 점 : 특이사항없음.

□ 제약요인 : 인접 층 위로 연소우려 있음.

□ 취약점 및 제약요인에 대한 대책

○ 초기진압 대피 및 신고요령 등 교육 실시함.

○ 유사시 대비 철저한 자체 피난훈련 실시 요구됨

5. 문제점 및 대책

문  제   점

대 책(개선사항)

◦아파트 진입로가 협소하여 특수차량 부서 어려움,

◦유사시 대비 자체 피난훈련 실시요구됨

보고자 : 독산119안전센터  소방사 조형석

훈  련  장  면

현장도착 부서선정 상황파악 및 정보수집	출동대원 현장도착하여 방수포 방수 준비
출동대원 현장도착하여 수관전개 방수 준비	수관 전개하여 연결송수관 연결부에 연결