아리수 음수대 관리카드

□ 기 관 명 : 불암고등학교

□ 위    치 : 서울시 노원구 중계로 155

□ 관 리 자 : 소속  행정실   성명  전민기   ☎ 02)3399-7252

□ 아리수 음수대 관리 현황

구 분	계	2016	2017	2018	2019
설치수량	33	28	5	0	0
철거수량
실제수량	33	28	33	33	33

※ 철거 수량 : 00대(‘18년 조사된 자료 기준) ⇒ 관리대상 제외

정수기 사용여부 : 미사용

□ 설치내역

고유번호	위치	설치일자	설치회사		비고
			회사명	전화번호
1	학생식당	2016. 09.	물사랑	032)621-1333
2	학생식당	2016. 09.	물사랑	032)621-1333
3	학생식당	2016.09.	물사랑	032)621-1333
4	본관1층 보건실 출입문 옆	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
5	본관1층 행정실 중앙출입문 옆	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
6	본관2층 1,2학년부실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
7	본관2층 화장실 앞 복도 좌측	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
8	본관2층화장실앞 복도 우측	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
9	본관3층 화장실 앞 복도 좌측	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
10	본관3층화장실앞 복도 우측	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
11	본관3층 생활지도부실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
12	본관4층 3학년부실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
13	본관4층화장실앞 복도 우측	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
14	본관4층 화장실 앞 복도 좌측	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
15	후관1층 교무실 중앙출입문 옆	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
16	후관1층 화장실 앞 복도	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
17	후관1층 화장실 앞 복도	2017.08.	케이에스피	031)952-1111
18	후관1층 성적처리실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
19	후관2층 교육정보부실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
20	후관2층 방과후지원부실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
21	후관2층 화장실 앞 복도	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
22	후관2층 화장실 앞 복도	2017.08.	케이에스피	031)952-1111
23	후관2층 체육예술교육부실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
24	후관2층 진료상담실	2017.08	케이에스피	031)952-1111
25	후관3층 화장실 앞 복도	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
26	후관3층 위클래스실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
27	후관3층 자연과학영재부실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
28	후관4층 화장실 앞 복도	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
29	후관4층 화장실 앞 복도	2017.08	케이에스피	031)952-1111
30	후관5층 화장실 앞 복도	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
31	후관5층 창의체험활동부실	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333
32	후관5층 특수교육상담실	2017.08	㈜구츠	032)621-1333
33	후관지하1층 교직원식당	2016.09.	㈜구츠	032)621-1333

붙임 : 음수대 설치 사진 및 점검표

□ 아리수 음수대 설치 사진

연번 1	연번 2	연번 3
연번 4	연번 5	연번 6
연번 7	연번 8	연번 9
연번 10	연번 11	연번 12

연번 13	연번 14	연번 15
연번 16	연번 17	연번 18
연번 19	연번 20	연번 21
연번 22	연번 23	연번 24

연번 25	연번 26	연번 27
연번 28	연번 29	연번 30

연번 31	연번 32	연번 33

□ 아리수 음수대 점검표(설치 음수대 수와 일치)

고유번호	점검일자	관리상태			조치 현황
		청결상태	소모성부품 (경미한 고장)	중요부품 (중대한 고장)
1~33	2019.06.28.	양호	정상	정상
1~33	2019.12.12.	양호	정상	정상