불  용  결  정  조  서

확인자 : 지방공업사무관  박관현(인)

작성자 : 지방공업주사    유준영(인)

NO	물 품 분류번호	품 명	규 격	단위	수량	취득가액 (원)	취 득 일 자	물 품 상 태	불용 결정 사유	재 사 용 가능여부	물품위치 (보관장소)	처 분 방 법	비고
1	39121011 ********6	무정전전원장치	무정전전원장치, 입력:1 Ø220V 출력:1 Ø220V 10kVA	대	1	8,000,000	1998.09.22.	노후	내구년한(10년) 초과, 노후불량	사 용 불 가	시설과 (전산실)	고재처리
2	39121011 ********5	무정전전원장치	무정전전원장치, APC, US/APCSmart-UPS1400, 단상, 1.4kVA, 15분	대	1	10195500	2002.05.06.	노후	내구년한(10년) 초과, 노후불량	사 용 불 가	시설과 (전산실)	고재처리