불 용 결 정 조 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

확인자 토질재료시험과장 최용철 (인)

작성자        6급       오화철 (인)

정부물품 분류번호	품 명	품목의 설 명	규 격 (기계제작번호)	수량	장부가액	취 득 년월일	상태	불용결정 사 유	불 용 결정일	물 품 소재지	보 관 부서명	처분 의견	구입 일련번호
20102007 ********5	코아 채취기	아스팔트 코아채취기	아스팔트코아 100㎜,수동식	1	1,760,000	‘05. 7. 7	고장	노후고장으로 사용불가	2016.1.21.	토질 시험실	토질재료시험과	불용	1064035
41114699 ********8	흙다짐 시험기	흙(기층재) 다짐	흙다짐4.5Kg 리쳇트켐식DA102	1	2,000,000	‘04.9. 20	고장	노후고장으로 사용불가	2016.1.21.	〃	토질재료시험과	불용	1067623
40101808 ********0	히타	시료 온도유지	수조용 디지탈 3㎾	1	165,000	‘02.9.10	고장	노후고장으로 사용불가	2016.1.21.	〃	토질재료시험과	불용	1704716
40101808 ********7	히타	시료 온도유지	수조용 디지탈 3㎾	1	374,000	08.6.30	고장	노후고장으로 사용불가	2016.1.21.	〃	토질재료시험과	불용	1062218
-	온습도계	시험실 온습도유지	SATO (HIGHESTⅡ)	1	165,000	02.02.24	고장	노후고장으로 사용불가	2016.1.21.	〃	토질재료시험과	불용	-
41113392 ********0	동결융해 시험기	타일내구성시험	650×650×600mm	1	11,511,000	‘08.06.30	고장	노후고장으로 사용불가	2016.1.21.	재료 시험실	토질재료시험과	불용	1625040
41111590 ********6	전기식 지시저울	시료무게측정	0.1g~32.5kg 50602038	1	5,900,000	‘95.09.25	고장	노후고장으로 사용불가	2016.1.21.	〃	토질재료시험과	불용	1073857