불용대상 자재 현황

연번	품 명	규 격	제조년도	수 량	보관장소	비 고
1	펌 프	1900HP	1991	1대	1취수장	‘14년 7호펌프 교체 발생품
2	펌 프	1200HP	1986	2대	1취수장	‘14년 3,9호펌프 교체 발생품
3	모 터	1900HP	1991	1대	1취수장	‘14년 7호펌프 교체 발생품
4	모 터	1200HP	1986	2대	1취수장	‘14년 3,9호펌프 교체 발생품
5	모 터	1900HP	1991	2대	1취수장	교체 후 발생 예비품
6	모 터	1200HP	1986	1대	1취수장	교체 후 발생 예비품
7	역세송풍기	75HP	1991	3대	역세송풍기실	‘13년 교체 발생품
8	게이터밸브	Φ900	1986	3대	1취수장	‘14년 3,7,9호 흡입측 교체 발생품
9	게이터밸브	Φ800	1986	1대	1송수실	‘12년 4호 토출측 교체 발생품
10	체크밸브	Φ800	1998	2대	1송수실	‘12년 13호, ’14년 11호 교체
11	버터밸브	Φ800	1998	1대	1송수실	‘12년 13호 교체 발생품
12	버터밸브	Φ800	1998	1대	2송수실	’14년 2정수장 6지 여과지 퇴수밸브 교체
13	리프트	0.5톤	1990	2대	2송수실 2취수장	교체 발생품
14	정비발생품				수리반 외