고덕동 생태경관보전지역 행위허가

□ 허가근거

○ 「서울특별시 자연환경보전 조례」 제10조제2항제6호

□ 허가내용

○ 대상행위 : 하남시 환경기초시설 현대화 및 공원조성사업으로 방류관거 신설 중 기존구조물 개량 및 보수

○ 신 청 인 : 하남시 환경시설과 (☏031-790-5358)

○ 행위목적 : 하수처리 방류관로 설치를 위한 기존 이송관거의 시설물인 조압수조의 계열분리를 위한 간벽 설치하고 수조의 노후화에 따른 보수 ·보강을 실시하기 위해 관거 임시설치

○ 행위위치 : 강동구 고덕동 397-1, 396(2필지)

○ 행위규모 : 연면적 104㎡

- 공사차량 도로(점용) : 3m × 34.6m = 104㎡

관거 설치(점용도로에 포함) : 1000㎜ × 17.4m

- 구조물내 간벽설치(점용없음) : 3.5m × 3m × 14.5m

□ 행위기간 : 2013.12.  ~ 2014. 6(210일간)

□ 허가조건

○ 장비설치 및 차량운행 등은 훼손면적이 최소화되도록 배치하여 작업 실시

○ 현장내 엔진오일 등 장비 정비작업 금지로 토양오염 발생 예방하고 장비통행 등으로 인명 및 시설물 등에 피해가 발생하지 않도록 현장 감시인을 상시 배치하여 자전거 이용자 및 보행자의 안전 확보 철저

○ 공사 및 현장감시인 상주시 화기사용으로 인한 초화류지역 화재 발생 대비 안전감시 철저

○ 작업시 소음발생으로 보전지역에 서식하는 조류 등 야생동물의 서식에 피해를 주지 않도록 야간작업 금지 및 충격음이 발생되지 않도록 작업인력에 대한 교육 실시후 작업 시행

○ 진출입로 입구에 “하남시 환경시설과에서 시행하는 하남시 환경기초시설 현대화 공사를 위한 조압수조 보강 공사”임을 알리는 현수막, 안내판 등 설치

○ 작업으로 인해 훼손되는 지역은 원상복구(물억새, 갈대, 수크렁 등 하천고유수종으로 원상복구하여야 하며, 이에 대한 사항은 고덕동 생태경관보전지역 관리위임기관(부서)와 협의 시행

※ 고덕동 관리위임기관 : 한강사업본부 녹지관리과(☏3425-6452)

○ 행위 착수시 최종사업계획을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 착공계 제출

○ 행위 완료하고 주요 공정 전․후 사진과 훼손지역 원상복구 사진을 첨부하여 허가기관 및 관리위임기관에 제출

○ 기타 행위허가 신청서 및 공사계획서 상의 행위방법, 자연환경 영향 방지대책, 안전대책 및 원상복구 등에 대한 사항 이행 철저. 끝.