(붙임)

○ 추석연휴 비상근무자 편성 운영

9.22	9.23	9.24(추석)	9.25	9.26
1조	2조	3조	4조	5조
경규선 강지선	이수한 유병생	박근희 김동선	정승열 김관우 민영진	홍병의 권학선 김세정

- 긴급사항 발생시 현장 위기관리 매뉴얼 참조 대응 조치

- 집중호우 및 수질 이상 발생 정위치 근무(평사시 자택 비상 대기 근무)

- 긴급사항 발생 대응 조치로 야간 비상근무자 대체 휴무 인정

- 2018년 추석 대비 정수장 안전점검 계획과 연계 추진(정수시설과-2000호 ‘18.9.04)

☞ 복구업체 및 정수시설과 비상근무자 참조

○ 2017년 추석 연휴기간 중 수질관리 현황

- 생산량 현황

구 분	10/1	10/2	10/3	10/4(추석)	10/5	10/6	10/7
취수량(톤/일)	259,573	285,884	264,683	236,842	221,709	243,425	260,326
송수량(톤/일)	256,039	276,574	258,121	231,312	217,527	232,238	257,527
유효율(%)	98.64	96.74	97.52	97.67	98.30	95.40	98.92

- 수질현황

구 분	10/1	10/2	10/3	10/4(추석)	10/5	10/6	10/7
탁도(NTU)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
pH	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
수온(℃)	21.8	21.5	21.5	21.4	21.4	21.3	21.4
2-MIB(ng/L)	0	0	0	0	0	0	0
Geosmin(ng/L)	0	0	0	0	0	0	0
잔류염소(mg/L)	0.40	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41