(붙임)

○ 추석연휴 비상근무자 편성 운영

9.30	10.1	10.2	10.3	10.4(추석)	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9
1조	2조	3조	4조	5조	1조	2조	3조	4조	5조
홍병의 정승열 차재구	경규선 강지선 김관우	권학선 임해기 유덕종	조평대 이수한 이성배	박근희 김동선 유병생	조평대 홍병의 정승열	권학선 강지선 김관우	경규선 임해기 유덕종	차재구 이수한 이성배	박근희 김동선 유병생

- 긴급사항 발생시 현장 위기관리 매뉴얼 참조 대응 조치

- 집중호우 및 수질 이상 발생 정위치 근무(평사시 자택 비상 대기 근무)

- 긴급사항 발생 대응 조치로 야간 비상근무자 대체 휴무 인정

- 2017년 추석 대비 정수장 안전점검 계획과 연계 추진(정수시설과-2994호 ‘17.9.11)

☞ 복구업체 및 정수시설과 비상근무자 참조

○ 2016년 추석 연휴기간 중 수질관리 현황

- 생산량 현황

수질항목	9/12	9/13	9/14	9/15(추석)	9/16	9/17	9/18
취수량(톤/일)	404,035	404,016	407,798	291,873	319,698	340,905	369,742
송수량(톤/일)	396,827	392,924	388,311	293,589	314,565	324,723	357,181
유효율(%)	98.22	97.25	94.99	100.59	98.39	95.55	96.60

- 수질현황

수질항목/날짜	9/12	9/13	9/14	9/15	9/16	9/17	9/18
탁도(NTU)	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04
pH	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
수온(℃)	24.8	25.0	25.3	25.4	25.1	25.0	24.8
2-MIB(ng/L)	0	0	0	0	0	0	0
Geosmin(ng/L)	0	0	0	0	0	0	0
잔류염소(mg/L)	0.49	0.48	0.48	0.47	0.49	0.49	0.49