좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 02. 23(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	서울역 7017 프로젝트
신청기관	서울시 도시기반시설본부 환경설비과
심의번호	4–2(유보)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 바닥면의 블루계열의 색상과 수목투사등 조명이 상호 영향을 최소화 할 수 있도록 구분하여 설치하시기 바랍니다. - 조명계획의 콘셉트를 유지하면서 부분별 블루계열의 색상 사용과 연출 시간 등을 조정하는 방법으로 블루계열의 색상을 조절 연출하시기 바랍니다. - 설치 전 현장 테스트(좋은빛위원회 참석)를 진행하시기 바랍니다. - 보안등 등기구 설치로 운전자 눈부심이 발생하지 않도록 에이밍을 적절히 하시기 바랍니다. - 주간 디자인 계획을 고려하고, 안전을 위한 조명과 이벤트 조명계획에 대한 검토를 하시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.