좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 02. 23(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	동대문 캐레스타빌딩 경관조명 계획
신청기관	중구 도시디자인과
심의번호	4–3(심의)	심의결과	유보
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완 후 심의 하는 것으로 유보함. - 건축물 장식조명으로 인한 문자가 표출되어 해당 문자가 옥외광고 관리법 저촉여부에 대한 구체적 자료를 보완 확인하시기 바랍니다. - 건축물 정면부와 우측면부의 디자인적인 조화를 위해 높이 및 위치, 디자인의 컬러 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 미디어파사드 장식조명 설치 부분의 조명등기구가 주간에 노출되어 미관을 해치지 않도록 검토해 주시기 바랍니다. - 영상 표출이 가능하도록 조명기구의 설치간격, 크기 등을 검토해 주시기 바랍니다. - 조명기구의 성능 상세 자료 등을 보완해 주시기 바랍니다. 끝.