좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2016. 02. 23(화). 14:00 ~ 18:00
신청내용	청담동 w빌딩
신청기관	강남구 건축과
심의번호	4–6(유보)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 조명기구 설치 시 눈부심이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. - 건축물의 상·하부 빛의 밝기(조도)가 조화롭게 보일 수 있도록 테스트후 설치해 주시기 바랍니다. - 주간 경관을 고려하여 조명기구가 보이지 않도록 설치해 주시기 바랍니다. - 주변 빛공해가 발생하지 않도록 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.