붙임)

2월 중블록별 공급량 분석

서부수도사업소

중블록	1월 공급량(천㎥)				분 석 내 용(면밀히 분석)
	2018년	2019년	증･감	비율(%)
계	9,541	9,043	-498	-5.22	전년보다 평균기온 상승으로 물 흘려보냄이 적어 공급량 감소
증산3중블록	349	346	-3	-0.86	특이사항 없음
백련중블록	692	627	-65	-9.39	홍은2 재개발 추진에 따른 공급량 감소
백련6중블록	385	385	0	0.00	특이사항 없음
백련9중블록	173	160	-13	-7.51	특이사항 없음
홍은중블록	614	574	-40	-6.51	홍은6, 홍은13 재개발 추진에 따른 공급량 감소
남산4중블록	607	543	-64	-10.54	현행가압장 수계변환으로 인한 공급량 감소 (남산배수지 ⇒ 홍은배수지)
증산4중블록	666	694	28	4.20	상암동 신축건물 등 증가로 공급량 증가
증산5중블록	863	831	-32	-3.71	특이사항 없음
와우1중블록	597	598	1	0.17	”
와우2중블록	1,135	1,109	-26	-2.29	”
만리3중블록	157	147	-10	-6.37	중부사업소와 조정량 조정중
불광터널 중블록	1,778	1,681	-97	-5.46	특이사항 없음
증산1중블록	540	386	-154	-28.52	증산배수지 공급계통 변경에 따른 물량변화
증산2중블록	329	334	5	1.52	”
진관중블록	656	628	-28	-4.27	특이사항 없음