【붙 임】

토사 반입기준 및 반입방법

1. 건설폐재류 등 폐기물과 혼합된 토사 및 복토재 등으로 사용하기에 부적당하다고  인정되는 아래 토사는 반입할 수 없음

○ 함수율이 25% 이상인 토사

○ 식물뿌리가 부피 5% 이상 혼합된 토사

○ 직경 15cm 이상의 암버럭이 혼합된 토사

○ 악취발생 물질이 포함된 토사

○ 부식토(점질토 포함) 등 복토재로의 사용이 부적합한 토사

2. 암버럭만 반입할 경우 직경 30cm 이하로만 반입

3. 사토장은 관급토사야적장 또는 제2매립장 상부로 토사 반입, 토사감시원 입회하에 토질검사 후 하역(※ 토사야적장 위치도 참고)

4. 발주처 명의의 반출전표(붙임)를 제작하여 토사반입 시 토사 검수대에 제출·확인 후 반입하여야 하며, 토사반출전표(송장)에는 다음 내용을 반드시 기재하여야 함(내용 누락 시 출입 제한)

○ 공사현장별 토사반입 공문승인 번호(예 : 매립관리처-1(2018.1.1))

○ 발주처, 공사명, 반출지(수도권매립지관리공사 관급토사 야적장), 차량번호, 반출일자

○ 반출담당(발주처, 토사담당) 인적사항 : 성명, 연락처

※ 토사검사 담당 : 이동희 감독(*************)

5. 토사 운반차량은 B4 규격 이상의 비표를 부착(발주처, 공사명, 반입기간 등을 표기한 후 발주처 기관장 직인 날인, 미 부착 시 출입 제한)하고 적재함, 바퀴 등의 청결상태가 유지될 수 있도록 세차 철저

6. 토사 반입시 반드시 공사 정문으로 출입

- 반입시간 : 07:00～17:00(월～금) / 토,일요일 및 공휴일은 반입불가

7. 건설폐기물 차량으로는 토사반입 금지(일반 덤프트럭으로 운반)

8. 토사반입량은 우리 공사 홈페이지(www.slc.or.kr 폐기물고객센터-매립/음폐수 정보-토사반입조회)에서 실시간으로 조회 확인 가능

9. 토사운반 차량은 반드시 덮개를 덮고 서행 및 적재물 낙하방지 의무 준수

10. 토사차량 운행속도(매립장외 30km/h, 매립장내 20km/h 이하), 운행차선(2차선) 및 교통신호 준수(미준수 시 출입제한)

11. 금년부터 상기규정(4, 5, 7, 9, 10번항) 미 준수차량은 수도권매립지 출입제한

12. 기상상태에 따른 폐기물 반입중지 등 토사반입 여건 불량 시 반입 금지

※ 공사현장 관계자(토사 반출자)는 반드시 ARS(032-568-7123) 및 우리『공사』홈페이지(www.slc.or.kr) 확인 후 토사 반출

예 시) ※ 운반차량 유리창 전면에 보이도록 부착

〔 관급토사 운반차량 〕

○ 공사명 : ○ ○ ○ 공사

○ 기  간 :′18. ○~′18. ○

○ 발주처(or 감독기관) :  ○○기관(직인)

관급토사 야적장 위치도

※ 최초 토사반입 차량은 관토검수대에서 토질검사 실시

※ 모든 토사반입 차량은 반드시 토사검수대에서 토질검사 후 해당 야적장소(제2매립장 상부, 야적장) 이동 및 하역

※ 동선은 매립공사 여건에 따라 변동 될 수 있으므로 신호수, 안내판 등 안내지시에 따라 이동 할 것

<관급토사 반출전표 양식>

토사 반출증 (발주처)	토사 반출증 (시공사)	토사 반출증 (운반업자)	토사 반출증 (수도권매립지)
NO. 공문 승인번호 기재 (필수입력)	NO. 공문 승인번호 기재 (필수입력)	NO. 공문 승인번호 기재 (필수입력)	NO. 공문 승인번호 기재 (필수입력)
발주처 : (연락처 :000-000-0000)_필수입력	발주처 : (연락처 :000-000-0000)_필수입력	발주처 : (연락처 :000-000-0000)_필수입력	발주처 : (연락처 :000-000-0000)_필수입력
공사명 :	공사명 :	공사명 :	공사명 :
반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장	반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장	반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장	반 출 지 : 수도권매립지관리공사 관급토사야적장
차량톤수 :	차량톤수 :	차량톤수 :	차량톤수 :
차량번호 :	차량번호 :	차량번호 :	차량번호 :
반출일자 : '18. . .	반출일자 : '18. . .	반출일자 : '18. . .	반출일자 : '18. . .
토사담당 : (인) (연락처 :000-000-0000)_필수입력	토사담당 : (인) (연락처 :000-000-0000)_필수입력	토사담당 : (인) (연락처 :000-000-0000)_필수입력	토사담당 : (인) (연락처 :000-000-0000)_필수입력