2020년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

동부수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
1	중곡동 39번지 주변 내용연수경과 취약관로 정비공사	2020. 3.~12.	계	DCIP 부설년도 (갱생년도)	20 ~80	1,240	DCIP	20 ~200	1,240	1,240	1,116	124	1,270,000	571,500	190,500	508,000	내용연수가 경과 취약관로를 정비하여 적수 및 누수발생을 예방하고, 맑은물 공급관로 구축	2.5~4.9[eqn: kg/cm ^{2}] (2,380세대) 612수전
			광진구 중곡동 39-62~150-160	DCIP (1985)	20 ~80	580	DCIP	20 ~150	580	580	522	58
			광진구 중곡동 88-5~101-14	DCIP (1985)	20 ~80	316	DCIP	20 ~200	316	316	284	32
			광진구 자양동 603~593-35	DCIP (1985)	20 ~80	344	DCIP	20 ~150	344	344	310	34

2020년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

동부수도사업소(급수운영과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
2	마장역 주변 내용연수 경과 취약관로 정비공사	2020. 3.~12.	계	DCIP 부설년도 (갱생년도)	20 ~ 150	1,010	DCIP	20 ~ 150	1,010	1,010	909	101	1,030,000	463,500	154,500	412,000	내용연수경과 상수도관을 정비하여 적수 및 누수발생을 사전에 방지, 맑고 깨끗한 물 공급 관로 구축을 위하여 사업 선정	3.0~4.0kg/㎠ (2,260세대, 565수전)
			1. 마장동 478-7~478-1	DCIP 85	20 ~ 100	160	DCIP	20 ~ 150	160	160	145	15
			2. 마장동 792~782-4	DCIP 85	20 ~ 100	295	DCIP	20 ~ 150	295	295	265	30
			3. 홍익동 305-8~242	DCIP 85	20 ~ 80	245	DCIP	20 ~ 150	245	245	220	25
			4. 송정동 73-936~73-851	DCIP 85	20 ~ 150	310	DCIP	20 ~ 150	310	310	279	31

2020년 배급수관 정비공사 단위사업 내역

동부수도사업소(시설관리과)

연번	공 사 명	공사기간	개 요										사 업 비(천원)				사업선정 사유	수압 수혜세대 수전
			기존관 현황				정비계획						계	도급비	관급 자재비	복구비 및 기타
			구 간	관종	구경 (㎜)	연장 (m)	관 부설			기존관 처리계획
							관종	구경 (㎜)	연장 (m)	계	철거 (m)	폐쇄 (m)
3	묵동 11번지 주변 내용연수 경과 취약관로 정비공사	2020. 03 ~ 12	계	CIP ~ DCIP 부설년도	20 ~ 200	1800	DCIP	80 ~ 200	1800	1800	1440	360	1,850,000	832,500	277,500	740,000	내용연수경과 상수도관을 정비하여 적수 및 누수발생을 사전에 방지, 맑고 깨끗한 물 공급 관로 구축을 위하여 사업 선정	3.0~4.0kg/㎠ (2,630세대, 623수전)
			중랑구 묵동 11	CIP 84	200	65	DCIP	200	65	65	52	13
			중랑구 묵동 58-5 ~ 62-8	DCIP 85	80 ~ 100	245	DCIP	80 ~ 100	245	245	196	49
			중랑구 묵동 105-4 ~ 63-10	DCIP 85	80	115	DCIP	80	115	115	92	23
			중랑구 묵동 300-5 ~ 114-1	DCIP 85	100	215	DCIP	100	215	215	172	43
			중랑구 묵동 174-19 ~ 174-24	DCIP 85	80	105	DCIP	80	105	105	84	21
			중랑구 묵동 122-373 ~ 122-367	DCIP 85	80	125	DCIP	80	125	125	100	25
			중랑구 중화동 30-7 ~ 25	DCIP 85	100	180	DCIP	100	180	180	144	46
			중랑구 면목동 194-7 ~ 194-57	DCIP 85	80	115	DCIP	80	115	115	92	23
			중랑구 면목동 173-15 ~ 173-96	DCIP 85	80	200	DCIP	80	200	200	160	40
			중랑구 면목동 564-1 ~ 607-9	DCIP 85	150	320	DCIP	150	320	320	265	64
			중랑구 면목동 606-12 ~ 606-20	DCIP 85	80	115	DCIP	80	115	115	92	23