≪ 도시가스 정압기시설 안전관리 협력 강화 방안 ≫

〈 소방서 〉

○ 정압기 등 공급시설 비상대응 합동훈련 협조(도시가스회사 주관)

○ 도시가스회사별 정압기실 출입문 잠금장치 출동차량(지휘차, 펌프차) 비치

- 대상 : 각 소방서 현장대응단 및 119안전센터별 1개

- 방법 : 도시가스회사에 신청(가스담당자)·비치(2월말까지)

○ 정압기실 출입문 잠금장치 관리

- 잠금장치 관리책임자 : 각 소방서 가스담당

- 결과보고 : 잠금장치 비치현황을 도시가스회사에 제출(소속, 직급, 성명, 연락처, 수량)

○ 정압기시설 안전관리 교육실시

- 대상 : 각 소방서 현장대응단 및 119안전센터 직원

- 방법 : 도시가스회사에 교육 신청(가스담당자)

〈 도시가스회사 〉

○ 정압기 등 공급시설 비상대응 합동훈련 실시 : 년 2회 이상

- 훈련방법 : 도시가스회사 주관 관할 소방서와 합동훈련 실시

- 결과보고 : 도시가스회사(“도시가스시설 안전관리 추진실적”에 포함)

○ 도시가스회사별 정압기실 출입문 잠금장치를 관할 소방서와 공유

- 대상 : 각 소방서 현장대응단 및 119안전센터별 1개

- 방법 : 소방서 신청 수량 지원 협조

○ 정압기시설 안전관리 교육실시

- 교육대상 : 각 소방서 현장대응단 및 119안전센터 직원

- 교육방법 : 소방서에서 교육 신청시 도시가스회사 정압기실 안전관리담당자가 현장교육(정압기 안전조치 방법 등) 실시

- 결과보고 : 도시가스회사(“도시가스시설 안전관리 추진실적”에 포함)