스프링클러헤드 설치품의 적용범위에 대한 질의

□ 질의내용

◯ 스프링클러헤드를 신축배관(SP JOINT)에 연결하여 설치할 때 이 연결하는 품이 스프링클러헤드 설치품(기계설비 제Ⅱ장 3-2-2 스프링클러헤드)에 포함되어 있는지 여부를 질의함.

□ 질의배경

◯ 스프링클러헤드는 화재시 화원에 물을 폭우처럼 쏟아지듯 뿌려주기 위해 설치하는 소방설비 자재로, 설치방법은 강관배관에 직접 설치하거나 또는 신축배관(SP JOINT)에 연결하여 설치함.

◯ 그러나 건설공사 표준품셈 기계설비 제Ⅱ장 3-2-2 스프링클러헤드 설치품의 해설에는 스프링클러헤드를 신축배관(SP JOINT)에 연결하여 설치할 때 신축배관의 설치품이 스프링클러헤드의 설치품에 포함되는지의 여부에 대해 명확하게 명기되어 있지 않음.

※ 건설공사 표준품셈 기계설비 제Ⅱ장 3-2-2 스프링클러헤드

공 정	단 위	배관공	보통인부
스프링클러헤드	인/개	0.092	0.037

□ 관련 사진

구 분	신축이음 포함	스프링클러헤드만 설치
적 용 범 위	텍 스 반 자 SP헤드 고 정 SP JOINT 가지배관 SP헤드 설치품 범 위	텍 스 반 자 SP헤드 고 정 SP JOINT 가지배관 SP헤드 설치품 범 위
사 진