(17병동 9월) 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2016년 9월 9일(금)

○ 점 검 자 : 김정경, 서효주

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	해당 무
		높이조절 레버작동	해당 무
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호
		Intubation-set 작동 확인	양호
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호
		침상 lamp 작동상태	양호
		call bell 작동상태	양호
		침상난간 상태	양호
		화장실 미끄럼 방지 부착	유
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	유
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호	손소독제 유효기간 확인
	세척실	감염성 폐기물박스 비치(뚜껑부착)	양호
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호
		변기소독기 작동상태	양호
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	양호
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	유
		샤워실 사용주의 안내문 부착	유
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호
		벽 부착물 고정상태	양호	복도 및 휴게실 게시물 정리

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호
		미끄럼 방지 부착	유
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호
	의사소통	의심가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	양호
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	양호
		효과적인 손 위생 수행 여부	양호
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	양호
		필요시 재평가 여부	양호
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	양호
		발생 시 즉시 보고 여부	양호
교 육	간병인	월 1회 안전관리교육 실시	9월 9일	1회/2명
	환자	월 1회 안전관리교육 실시	9월 9일	1회/30명
	직원	월 1회 안전관리교육 실시	9월 9일	1회/13명
특이사항

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연 번	일 자	조치내용	비 고
1	08월 02일	음압시설모니터설정 공용여자화장실, 샤워실,11호실 누수 관련 공사
2	08월 04일	비상구 문 수리
3	08월 05일	여자화장실 누수로 호출기 자리이동
4	08월 08일	직원화장실 휴지걸이 수리
5	08월 08일	11호실 누수 보강 공사 시행
6	08월 09일	11호실 냉장고 문수리 & 냉장여부 확인 정수기 물샘 수리
7	08월 10일	남자 공용화장실 변기 수리
8	08월 17일	상두대 스위치 설치함 1705호 전기 차단기 점검함
9	08월 22일	처치실 문 입구 바닥 고무 수리 6호실 & 7호실 세면대 수리 남자화장실(오른쪽두번째칸물내림)수리
10	08월 24일	간호사실 자동문 수리 샤워실 샤워기 라인 교체 11호실 전화기 수리
11	08월 25일	5번 컴퓨터 고장 수리 12호실 상두대 콘센트 수리 7호실 세면대 막힘 수리
12	08월30일	환자용 엘리베이터 층수 숫자 버튼 판이 떨어져 수리함