[별지 제22호서식]
(앞쪽)
허가번호 또는 신고번호		■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설				개선계획서					처리기간
제 호											4일 (검사기간 제외)
사업자	① 상호(사업장 명칭)		(주) 서남환경 (서남물재생센터)
	② 성명(대표자)		박 용 상
	③ 주소		서울시 강서구 마곡동 91번지 (02-3660-2138)
④ 사업장 소재지			서울시 강서구 마곡동 91번지 (02-3660-2138)
⑤ 사업종류			서비스(공공하수처리시설)				⑥ 주생산품
⑦ 측정기기ㆍ폐수배출시설ㆍ수질오염방지시설 부적정 운영(예정)일			2014. 3. 5. 03:25~08:10				⑧ 개선계획서 제출사유		D/L 프로그램 일시적인 오류 발생으로 데이터 미수집
⑨ 개선완료ㆍ가동중단ㆍ위탁처리(예정)일			2014. 3. 5. 08:10				⑩ 개선(가동중단ㆍ위탁)기간		2014. 3. 5
⑪ 부적정 운영명세			측정기기 및 시설명				규격		수량
			Data Logger (2방류구)						1대
⑫ 수질오염물질 배출농도			항목
			농도
⑬ 폐수위탁처리			위탁처리방법				위탁업체명		위탁처리량
									㎥/일
⑭ 예상평균 폐수배출량			㎥/일				⑮ 일일 가동 예상시간:
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제1항에 따라 폐수배출시설ㆍ수질오염방지시설 또는 측정기기의 개선계획서를 제출합니다. 2014년 3월 5일 제출자 박 용 상 (서명 또는 인) 한강유역환경청장 귀하
										수수료
										없음
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]