환수고지서 발급 현황

연번	공 사 명	계약상대자			환수 사유	환수금액
		업체명	대표자	주 소
1	2016년 행당동 외 8개동 상수도공사	대윤환경(주)	김우진	서울시 송파구 충민로52, 10층 A1013호(문정동,가든파이비웍스)	○ 철개고정장치 나사조임 과다정산 ▶ 주간 : 88개소, 야간 : 8개소	473,000원
2	2016년 마장동외 7개동 상수도공사	의림건설 주식회사	고백호	서울시 서초구 서초대로 25길 62-1	○ 철개고정장치 나사조임 과다정산 ▶ 주간 : 164개소, 야간 : 8개소	759,000원
3	2016년 마장동외 7개동 상수도공사-2차	주식회사 태청건설	노현주	서울시 은평구 증산서길65,303호(증산동)	○ 터파기(32㎥) 정산 부적정 ▶ 불용관터파기 → 인력터파기	308,000원
4	2016년 중랑,동대문구 관내 상수도시설물설치 및 보수공사	강토건설(주)	이강희	서울시 강남구 봉은사로 114길 42,남경빌딩 302(삼성동)	○ 고재처리 정산 부적정(10,135㎏) ▶ 고철 → 주철	1,059,000원
5	2016년 동부 관내 긴급누수복구공사	태정개발(주)	김용순	서울시 서대문구 홍연길 93	○ 안전시설 재료비 손료(지선) ▶ 과다 정산 : 4조	539,000원
6	2016년 답십리1동 외 7개동 상수도공사	금보씨앤씨(주)	박성용	서울시 도봉구 도봉로 133길 9	○ 터파기(48㎥) 정산 부적정 ▶ 불용관터파기 → 인력터파기	814,000원
7	2016년 망우본동외 8개동 상수도공사	티앤디건설 주식회사	이우홍	서울시 양천구 공항대로 596(목동,호용빌딩)	○ 고압블록 포장걷기 단위착오 ▶ 4.6a → 0.046a(4.6㎡)	704,000원
8	2016년 묵1동외 7개동 상수도공사	에이치알티에스 주식회사	이은실	서울시 양천구 공항대로 596	○ 교통소통대책수립 정산 부적정 ▶ 제경비제외공종	613,000원
9	2016년 제기동외 6개동 상수도공사	뉴미래건설 주식회사	박신정	서울특별시 양천구 신월로 389, 415호(신정동,남부빌딩)	○ 고재처리 정산 부적정(7,422㎏) ○ 보조기층공 t=15㎝ 과다 정산 ▶ 6.15a → 0.59a	2,331,000원
10	능동로 송배수관 정비공사	(주)광장이엠씨	황갑주	서울시 관악구 쑥고개로 75	○ 환토재(사급자재) 과다 정산 ▶ 65㎥	1,390,000원