(배출량/수질)측정기기 부착(위탁측정)내역서

업 체 명	난지물재생센터			전화번호	02-300-8527
사업장주소	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)
측정기기명	COD측정기		측 정 항 목			COD
	Robchem COD
측정범위	0 ~ 200 mg/L		제조회사 (측정위탁업소)			(주)백년기술
						해당없음
측정오차 범위	± 5%이내		제조년월일 (위탁측정시작일)			2008. 01
						2009. 04. 01
부착년월일 (위탁계약기간)	2008. 02. 01		최근 정도관리 년월일			2014. 03. 28
	해당없음
측정기기의 설치위치

(배출량/수질)측정기기 부착(위탁측정)내역서

업 체 명	난지물재생센터			전화번호	02-300-8527
사업장주소	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)
측정기기명	pH 측정기		측 정 항 목			pH
	DWA-3000A-PHN
측정범위	PH 0 ~ PH 14		제조회사 (측정위탁업소)			대윤계기(주)
						해당없음
측정오차 범위	± 0.2이내		제조년월일 (위탁측정시작일)			2008. 03
						2009. 04. 01
부착년월일 (위탁계약기간)	2008. 02. 01		최근 정도관리 년월일			2014. 03. 28
	해당없음
측정기기의 설치위치

(배출량/수질)측정기기 부착(위탁측정)내역서

업 체 명	난지물재생센터			전화번호	02-300-8527
사업장주소	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)
측정기기명	SS 측정기		측 정 항 목			SS
	DWA-3000A-SS
측정범위	0 ~ 1,000 mg/L		제조회사 (측정위탁업소)			대윤계기(주)
						해당없음
측정오차 범위	± 5%이내		제조년월일 (위탁측정시작일)			2008. 03
						2009. 04. 01
부착년월일 (위탁계약기간)	2008. 02. 01		최근 정도관리 년월일			2014. 03. 28
	해당없음
측정기기의 설치위치

(배출량/수질)측정기기 부착(위탁측정)내역서

업 체 명	난지물재생센터			전화번호	02-300-8527
사업장주소	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426 (현천동)
측정기기명	T-P 측정기		측 정 항 목			T-P
	Robchem T-P
측정범위	0 ~ 10 mg/L		제조회사 (측정위탁업소)			(주)백년기술
						해당없음
측정오차 범위	± 5%이내		제조년월일 (위탁측정시작일)			2008. 01
						2009. 04. 01
부착년월일 (위탁계약기간)	2008. 02. 01		최근 정도관리 년월일			2014. 03. 28
	해당없음
측정기기의 설치위치