<붙임 1>마곡 공사차량 통행에 따른 문제점 및 건의사항

□ 마곡 공사차량 서남물재생센터 통행 이후 문제점

(1) 덤프트럭 과다 통행으로 인한 시설물 손상

○ 덤프트럭 다수가 연이어 통행함에 따른 서남물재생센터 도로 파손(1일 최대 738회)

○ 중장비급 덤프트럭 운행시 진동발생으로 소화가스 배관 및  각종 구조물 등 서남물재생센터 주요시설 강도 및 지지력 약화

※ 토사 적재 마곡으로 진입하는 경우도 있어 내부도로에 무리한 하중이 가해지고 있음

○ 후문 진입시 서남센터 직원의 유도를 무시하고, 무분별하게 계근대를 등판하며 통과

(2) 서남물재생센터 개방시설 이용시민 불만 민원 급증

○ 과속, 급제동 등 덤프트럭 난폭 운전 빈발, 토사낙하로 인한 흙, 먼지 비산으로 인한 주변환경 악화

▸ 과속방지턱 추가 설치

▸ 살수, 물청소 및 진공흡입 차량 지원 필요(1일 4회)

○ 유아, 학생 등 견학참여자 및 체육시설 이용주민으로부터   교통사고를 우려하는 민원 급증

○ 특히, 공사차량 통행 이후 위협 증가를 호소하는 서남물재생센터 내 파크골프장 동호회(장애인 단체) 회원 불만 고조

□ 건의사항

○ 방화동 등 지역사회에서 원하고 있는 마곡공사차량 우회도로 조속개설 요청

▸ 올림픽도로 진출램프 설치 – 연결도로 – 마곡공사장