『시·구 합동점검 지적사항』 관련

조치완료 사진철

(지적사항 18개소 중 16개소 조치완료)

□ 발전기 고장(1)

○ 천호2동 제2자치회관 앞(강동)

	⇒
정비 전(발전기 고장)		정비 후(수리완료)

□ 발전기 밧데리 방전(2)

○ 중곡아파트(광진)

	⇒
정비 전(충전장치 고장)		정비 후(수리완료)

○ 한마음공원(마포)

	⇒
정비 전(밧데리 방전)		정비 후(재충전 완료)

□ 수중펌프 고장(1)

○ 아이파크 아파트(강남)

	⇒
정비 전(수중펌프 고장)		정비 후(교체·수리완료)

□ 안내표시판 표시 및 부착위치 불량(6)

○ 성덕사(중랑)                    ○ 중랑경찰서(중랑)

	⇒
정비 전 (글자 식별 불가)		정비 후

	⇒
정비 전 (글자 식별 불가)		정비 후

○ 경남아파트(중랑)                ○ 중앙전파관리소(구로)

	⇒
정비 전 (글자 식별 불가)		정비 후

	⇒
정비 전 (글자 식별 불가)		정비 후

○ 민방위교육장(관악)              ○ 파리공원(양천)

	⇒
정비 전(음용수)		정비 후(생활용수)

	⇒
정비 전		정비 후

□  ‘음용 부적합’ 안내문 부착 미흡(3)

○ 극락사 약수터(중랑)

	⇒
정비 전		정비 후(안내문 부착)

○ 동막골 약수터(노원)

	⇒
정비 전		정비 후(안내문 부착)

○ 충숙 약수터(노원)

	⇒
정비 전		정비 후(안내문 부착)

□ 건축물 내부상태 불량(3)

○ 동대문세무서 별관(성북)

	⇒
정비 전(도색상태 불량)		정비 후(도색작업 실시)

○ 서울사대부중(성북)

	⇒
정비 전(도색상태 불량)		정비 후(도색작업 실시)

○ 코오롱아파트(강서)

	⇒
정비 전(바닥상태 불량)		정비 후(평탄작업 실시)