붙임 1

여과지 역세척 점검표(○정수장)

○ 2016년   월   일 (  요일)

○ 여과지 점검 사항

구 분	점검 항목	점검 결과
여과지 운영	각 여과지내 상태(타일탈락,이물질유입 등)
	여과유입수량의 적정 여부
	여과지의 운전 정지(휴지) 여부
역세척 상태	여재에서의 머드볼, 균열, 수축 여부
	여층표면의 굴곡 및 여재 이동 상태
	여재의 월류 및 배출수 투명도 적정여부
	역세척시 여재의 Boiling 상태
	역세 공기량 적정 여부
기기상태 점검	여과지 밸브 소음, 진동, 누수 여부
	여과지 설비 교체, 수리 여부
기타 특이사항

○ 역세척 상태 점검

역세척지	점 검 결 과	비 고
계열 지
계열 지

○ 역세척시 여과지 상황의 개략도

(좌면)				(우면)
	조작대

(좌면)			(우면)
	조작대