<붙임 1> 사급자재 중 관급자재로 전환 가능 품목 현황

<사급자재 중 관급자재로 전환 가능품목 현황 (금액단위 : 원)
연번	자재명	구경	규격	단가		연번	자재명	구경	규격	단가
1	주름마디 스테인레스강관	D=13mm	m	8,250		62	이경소켓(슬립인죠인트)	30/15	개	23,858
2	주름마디 스테인레스강관	D=20mm	m	12,250		63	이경소켓(슬립인죠인트)	30/20	개	24,881
3	주름마디 스테인레스강관	D=25mm	m	15,000		64	이경소켓(슬립인죠인트)	30/25	개	26,717
4	주름마디 스테인레스강관	D=30mm	m	20,000		65	이경소켓(슬립인죠인트)	40/15	개	27,761
5	주름마디 스테인레스강관	D=40mm	m	26,250		66	이경소켓(슬립인죠인트)	40/20	개	28,895
6	주름마디 스테인레스강관	D=50mm	m	30,000		67	이경소켓(슬립인죠인트)	40/25	개	30,827
7	스테인레스강관	D=13mm	m	1,430		68	이경소켓(슬립인죠인트)	40/30	개	33,161
8	스테인레스강관	D=20mm	m	2,370		69	이경소켓(슬립인죠인트)	50/20	개	33,035
9	스테인레스강관	D=25mm	m	2,930		70	이경소켓(슬립인죠인트)	50/25	개	34,985
10	스테인레스강관	D=30mm	m	4,140		71	이경소켓(슬립인죠인트)	50/30	개	36,881
11	스테인레스강관	D=40mm	m	5,060		72	이경소켓(슬립인죠인트)	50/40	개	39,797
12	스테인레스강관	D=50mm	m	5,830		73	이경 티(슬립인죠인트)	20/15	개	28,525
13	스폴파이프	13mm(20N)	m	2,300		74	이경 티(슬립인죠인트)	25/15	개	33,249
14	스폴파이프	20mm(25N)	m	2,900		75	이경 티(슬립인죠인트)	25/20	개	35,894
15	스폴파이프	25mm(30N)	m	4,500		76	이경 티(슬립인죠인트)	30/15	개	39,390
16	스폴파이프	30mm(40N)	m	6,100		77	이경 티(슬립인죠인트)	30/20	개	40,282
17	스폴파이프	40mm(50N)	m	7,800		78	이경 티(슬립인죠인트)	30/25	개	42,511
18	스폴파이프	50mm(60N)	m	11,500		79	이경 티(슬립인죠인트)	40/15	개	47,479
19	소켓(슬립인죠인트)	D=13mm	개	16,401		80	이경 티(슬립인죠인트)	40/20	개	48,997
20	소켓(슬립인죠인트)	D=20mm	개	19,407		81	이경 티(슬립인죠인트)	40/25	개	50,099
21	소켓(슬립인죠인트)	D=25mm	개	24,490		82	이경 티(슬립인죠인트)	40/30	개	53,510
22	소켓(슬립인죠인트)	D=30mm	개	29,146		83	이경 티(슬립인죠인트)	50/15	개	54,402
23	소켓(슬립인죠인트)	D=40mm	개	36,165		84	이경 티(슬립인죠인트)	50/20	개	56,242
24	소켓(슬립인죠인트)	D=50mm	개	42,654		85	이경 티(슬립인죠인트)	50/25	개	59,085
25	소켓(HI-DR죠인트)	13mm(20N)	개	17,810		86	이경 티(슬립인죠인트)	50/30	개	61,274
26	소켓(HI-DR죠인트)	20mm(25N)	개	20,750		87	이경 티(슬립인죠인트)	50/40	개	64,122
27	소켓(HI-DR죠인트)	25mm(30A)	개	28,040		88	새들, 주철관용(슬립)	80/20	조	63,480
28	소켓(HI-DR죠인트)	25mm(30N)	개	30,850		89	새들, 주철관용(슬립)	80/25	조	78,720
29	소켓(HI-DR죠인트)	40mm(50N)	개	36,600		90	새들, 주철관용(슬립)	80/30	조	95,120
30	소켓(HI-DR죠인트)	50mm(60N)	개	53,000		91	새들, 주철관용(슬립)	80/40	조	154,370
31	티(슬립인죠인트)	D=15mm	개	25,318		92	새들, 주철관용(슬립)	100/20	조	67,030
32	티(슬립인죠인트)	D=20mm	개	29,527		93	새들, 주철관용(슬립)	100/25	조	82,280
33	티(슬립인죠인트)	D=25mm	개	37,600		94	새들, 주철관용(슬립)	100/30	조	98,680
34	티(슬립인죠인트)	D=30mm	개	45,998		95	새들, 주철관용(슬립)	100/40	조	159,650
35	티(슬립인죠인트)	D=40mm	개	56,674		96	새들, 주철관용(슬립)	100/50	조	201,320
36	티(슬립인죠인트)	D=50mm	개	68,420		97	새들, 주철관용(슬립)	150/20	조	70,250
37	밸브소켓(슬립인죠인트)	D=15mm	개	10,969		98	새들, 주철관용(슬립)	150/25	조	85,490
38	밸브소켓(슬립인죠인트)	D=20mm	개	13,122		99	새들, 주철관용(슬립)	150/30	조	101,890
39	밸브소켓(슬립인죠인트)	D=25mm	개	15,948		100	새들, 주철관용(슬립)	150/40	조	166,660
40	밸브소켓(슬립인죠인트)	D=30m	개	19,417		101	새들, 주철관용(슬립)	150/50	조	208,340
41	밸브소켓(슬립인죠인트)	D=40m	개	23,628		102	새들, 주철관용(슬립)	200/20	조	82,200
42	밸브소켓(슬립인죠인트)	D=50m	개	30,098		103	새들, 주철관용(슬립)	200/25	조	97,450
43	분수전용소켓(슬립인죠인트)	D=15mm	개	16,588		104	새들, 주철관용(슬립)	200/30	조	113,850
44	분수전용소켓(슬립인죠인트)	D=20mm	개	21,052		105	새들, 주철관용(슬립)	200/40	조	181,260
45	분수전용소켓(슬립인죠인트)	D=25mm	개	28,000		106	새들, 주철관용(슬립)	200/50	조	222,940
46	분수전용소켓(슬립인죠인트)	D=30mm	개	34,344		107	새들, 주철관용(슬립)	300/20	조	96,280
47	분수전용소켓(슬립인죠인트)	D=40mm	개	45,742		108	새들, 주철관용(슬립)	300/25	조	111,520
48	분수전용소켓(슬립인죠인트)	D=50mm	개	60,212		109	새들, 주철관용(슬립)	300/30	조	127,920
49	새들분수전캡(너트캡)	D=20mm	개	4,004		110	새들, 주철관용(슬립)	300/40	조	199,380
50	새들분수전캡(너트캡)	D=25mm	개	5,465		111	새들, 주철관용(슬립)	300/50	조	241,060
51	새들분수전캡(너트캡)	D=30mm	개	6,215		112	새들, 주철관용(슬립)	250/20	조	88,820
52	새들분수전캡(너트캡)	D=40mm	개	7,454		113	새들, 주철관용(슬립)	250/25	조	104,060
53	새들분수전캡(너트캡)	D=50mm	개	8,347		114	새들, 주철관용(슬립)	250/30	조	120,460
54	이종관소켓(슬립인죠인트)	D=15mm	개	26,372		115	새들, 주철관용(슬립)	250/40	조	190,650
55	이종관소켓(슬립인죠인트)	D=20mm	개	33,240		116	새들, 주철관용(슬립)	250/50	조	232,320
56	이종관소켓(슬립인죠인트)	D=25mm	개	41,416		117	청동 게이트밸브(10kg)	D=15mm	개	11,030
57	이종관소켓(슬립인죠인트)	D=30mm	개	53,369		118	청동 게이트밸브(10kg)	D=20mm	개	15,110
58	이종관소켓(슬립인죠인트)	D=40mm	개	66,723		119	청동 게이트밸브(10kg)	D=25mm	개	21,670
59	이경소켓(슬립인죠인트)	20/15	개	18,414		120	청동 게이트밸브(10kg)	D=30mm	개	30,810
60	이경소켓(슬립인죠인트)	25/15	개	21,013		121	청동 게이트밸브(10kg)	D=40mm	개	41,000
61	이경소켓(슬립인죠인트)	25/20	개	22,430		122	청동 게이트밸브(10kg)	D=50mm	개	61,250