폐쇄 배수지 현황

연번	사업소	구분	시 설 물 내 역						시설물	비 고
			시 설 명	소 재 지	지목	면적(㎡)	등기일	가동중지
1	중부	행정	청운소(배)	종로구 부암동 382-87	임야	122	’69.12.	’09. 04	1층 슬라브	군부대 사용 (매각대상)
2		행정	구기(배) (600㎥)	종로구 구기동 139-16	대지	2,103	‘79.2.19.	‘07. 09		푸른도시국 (공원조성과)
3		행정	종암2(배) (2,000㎥)	성북구 돈암동 산6-1	공원	689	‘70.3.19.	‘09.		푸른도시국 (공원조성과)
4		행정	평창2(배) (150㎥)	종로구 평창동 산6	임야	1,682	‘74.12.30.			수도용지
5	북부	행정	중계1(배) (800㎥)	노원구 중계동 23-36	임야	220.	’86. 11.	’02. 12.	철제휀스, con'c항
6		행정	중계2(배) (200㎥)	노원구 중계동 산104-11	임야	168	’86. 11.	’02. 12.	철제휀스, con'c항
7		행정	상계1(배) (2,000㎥)	노원구 상계동 산154-10	임야	576	’83. 03.	’02. 07.	철제휀스, con'c항
8	강서	행정	오류1(배) (500㎥)	구로구 오류동 산8-14	수도	2,750	’98. 12.	’00. 12	con'c항
9	남부	행정	상도3소(배)	동작구 상도동 산67-116	임야	126	’72. 06.	’95.	철제휀스, con'c항	보존자산 (매각불가)

※ 수정사항은 적색으로 기재