붙임 1 (서울시 물재생시설과 점검표)

공공하수처리시설 안전점검 점검표

□ 시설명 : 0 0 물재생센터            (처리능력 :      ㎥/일)

□ 소재지 :

구 분	체크리스트	점검 결과
예방 대비 태세	① 운영요원에 대한 사고대응 정기교육 실시 여부
	② 축대, 옹벽 등 해빙기 안전사고 취약 지점 발굴 및 정기 점검 여부
	③ 사고취약 지점에 대한 사고 방지대책 시행 여부 - 균열발생, 붕괴우려 시 안전사고 방지대책 시행 등
	④ 호우, 기온상승 등 기상상황에 대비한 단계별 대응방안 마련 여부
	⑤ 사고 시 비상연락망, 유관기관 등 보고체계 확립 - 유관기관‧비상연락망(전화번호, 담당자) 현행화 여부
사고 대응 체계	① 사고발생 시 자체 대응체계 편성 여부 - 상황반, 사고대책반, 복구반 등
	② 침수․가동중지 발생 시 미처리 하수 처리방안 - 연계처리, 이송처리 등 현실적인 처리대책
	③ 근무자(작업자), 주민 등 사고 발생 시 조치 계획 - 질식사고, 안전사고 등 인명사고 발생 시 조치계획
	④ 지역 피해 발생이 예상될 경우 주민 홍보 계획 - 발생상황, 하수처리 방안, 복구 및 정상가동 계획 등
복구 체계	① 피해 상황별 긴급 복구 계획 마련 여부 - 가스폭발 · 누출, 정전, 침수 등
	② 긴급복구를 위한 장비 보유 및 동원체계 - 비상발전기, 비상방류펌프, 수방용 마대 등

□ 점검결과 및 조치사항

□ 점검결과(문제점)

○

□ 조치사항(개선방안)

○

□ 향후계획

○

2017년  3월  일

점 검 자   소속 물재생시설과   직급       성명

직급       성명

직급       성명