계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건    명 : 대용량 공기청정기 제작・설치

□ 공사개요

위 치	5~8호선 127개 지하역사 승강장, 대합실
개 요	대용량 공기청정기 2,024대 제작・설치
기 간	계약일로부터 ~ 180일

□ 심사결과

(단위 : 천원)

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
금 액	12,648,200	11,513,710	1,134,490	8.97%

□ 주요 심사내용

○ 제조부문 자재단가 조정

- 공기청정기(20CMM) : 2,593,800원/대 → 2,545,000원/대

- 필터(프리필터) 등 3개 품목 조정

○ 설치공사 자재단가 조정

- 풀박스(150×150×100) : 3,000원/개 → 2,439원/개

- 저독성난연케이블(HFCO 4㎟×3C) : 2,100원/m → 2,010원/m

○ 설치공사 일위대가 조정

- 제4호표 : 통신케이블공 0.2인/10m → 저압케이블전공 0.034인/m

- 제5호표 : 통신케이블공 0.2인10m → 저압케이블전공 0.022인/m

- 제6호표 : 통신내선공 0.1인/10m → 내선전공 0.006인/m

○ 설치공사 원가계산서 제비율 조정

- 간접재료비 : 1.0% → 0% (적용근거 없음)

- 간접노무비 : 7.6% → 8.0%

- 산업안전보건관리비 : 1.97% → 1.2% + 3,250천원

- 기타경비 : 7.0% → 5.6%

- 일반관리비 : 5.5% → 5.0%

- 이윤 : 12.0% → 15.0%

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음