계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건    명 : 온라인 수질연속 자동감시시스템 제작구매 설치

□ 구매개요

위 치	광진구, 성동구, 중랑구, 동대문구
개 요	온라인 수질연속 자동감시시스템 25대 설치(신규 24대, 교체 1대)
기 간	2020.12. ~ 2021.06.

□ 심사결과

(단위 : 천원)

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
금 액	805,033	761,216	43,817	5.44%

□ 주요 심사내용

○ 단가 조정 : 시중거래 가격(견적조사) 등을 조사하여 최저가 적용

- 수질계측기(탁도,잔류염소,PH등) :

20,450,000원/대 → 19,500,000원/대 (△950,000원)

- GATEWAY모뎀(VAN,AI/AO) :

1,580,000원/대 → 1,570,000원/대 (△10,000원)

- 수질계측기외함(H1600×W600×D350) :

3,200,000원/면 → 3,150,000원/대 (△50,000원)등

○ 일위대가조정 : 현장감시제어설비 설치품(Bay건립 및 가드설치)

- 통신케이블공: 0.46인 → 0인 등 조정

□ 사업부서 협의결과

○ 이견 없음