계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 북악터널 제연설비 설치공사(소방)

□ 공사개요

위 치	북악터널(종로구 평창동 ~ 성북구 정릉동)
개 요	○ 기계소방 : 제트팬설치공사, 환경계측설비공사, TAB공사 등 ○ 전기소방 : 자동화재탐지설비, 터널진입차단설비 등
기 간	2019. 9. ~ 2020. 1. 31.

□ 심사결과

[천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
총 괄	2,194,819	2,047,332	147,487	6.72%
기 계	1,472,609	1,353,780	118,829	8.07%
전 기	722,210	693,552	28,658	3.97%

□ 주요 심사내용

〈 기계소방 〉

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 안전손잡이 외 13종

- 안전손잡이/개 : 50,000원 → 34,000원 (감 16,000원)

- 광변환기(SINGLE MODE)/set : 1,200천원 → 1,020천원 (감 180천원)

◦ 일위대가조정 : 풀박스 등 2종

- 풀박스(200x200x100)/개 : 내선전공  0.55인 → 0.32인

〈 전기소방 〉

◦ 자재단가 조정: 강제전선관 외 28종(조달청단가 등)

강제전선관(28㎜): 3,080원/m → 2,621원/m

접지선(F-CV 16㎟): 1,510원/m → 1,360원/m

◦ 일위대가 조정: 풀박스 노출 설치 외 3개 공종

풀박스(100×100×50) 노출 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.17인/개 → 0.15인/개)

〈 공 통 〉

◦ 원가계산제비율 조정

산업안전보건관리비 요율 : 1.86% → 1.99%

건설기계대여금 지급보증서 : 0.07% → 0%

일반관리비 요율 : 6% → 5.5%

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음