계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울시네마테크 건립 기계공사

□ 공사개요

위 치	중구 마른내로 38
개 요	○ 기계소방 : 소화펌프 등 장비설치, 옥내소화설비, 스프링클러설비, 소화내진설비, 소화가스설비, 드렌치설비공사 등 ○ 전기소방 : 자동화재탐지설비공사, 유도등설비공사, 기타공사 등
기 간	착공일부터 24개월

□ 심사결과

[단위 : 천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
총 괄	1,636,492	1,539,076	97,416	5.95%
소방기계	1,083,865	1,005,709	78,156	7.21%
소방전기	552,627	533,367	19,260	3.49%

□ 주요 심사내용

〈 기계소방〉

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 게이트밸브 등 50종

- 게이트밸브(Φ80mm×0.98MPa, OS&Y, 탬퍼스위치부착형)/개 :

118,000원 → 106,960원(감 11,040원)

- 배관용그루브관이음쇠(90˚백엘보, D65)/개 : 9,400원 → 7,560원(감 1,840원)

◦ 일위대가 조정 : 스테인레스 여과망 등 11종

- 스테인레스 여과망(D150) : 배관공   0.343인 → 0.226인

보통인부 0.147인 → 0.075인

〈 전기소방〉

◦ 자재단가 조정: 행거볼트 외 6종(조달청단가)

행거볼트(φ9×1000㎜): 921원/개 → 900원/개

◦ 일위대가 조정: 강제전선관 노출 설치 외 27개 공종

파이프 지지대를 이용한 강제전선관(16㎜) 노출 설치 품 조정

(내선전공: 0.096인/m → 내선전공: 0.08인/m)

풀박스(100×100×100) 노출 설치 서울형품셈 적용

(내선전공: 0.17인/개 → 내선전공: 0.15인/개)

- 일반관리비 요율 조정: 6% → 5.5%

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음