계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 서울 애니메이션센터 재건축 소방공사

□ 공사개요

위 치	중구 소파로 130, 126
개 요	○ 기계소방 : 소화장치설치, 옥내소화설비, 스프링클러설비, 내진설비 제연덕트설비, 동파방지열선설비, 내진설비, 소공간소화장치 등 ○ 전기소방 : 자동화재탐지, 유도등, 기타설비 공사 등
기 간	2019. 10. ~ 2022. 6.

□ 심사결과

[단위 : 천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
총 괄	3,142,320	2,971,431	170,889	5.44%
소방기계	2,157,252	1,989,436	167,816	7.78%
소방전기	985,068	981,995	3,073	0.31%

□ 주요 심사내용

〈 기계소방〉

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 행가로드 등 138종

- 행가로드(D9)/m : 700원 → 520원(감 180원)

- 강제전선관(아연도, 22C)/m : 2,811원 → 1,989원(감 822원)

◦ 일위대가 조정 : 여과망 등 8종

- 여과망(D200)/개 : 배관공    0.930인 → 0.316인,

보통인부 0.286인  → 0.105인

〈 전기소방〉

◦ 자재단가 조정: 너트 1종(조달청단가)

너트(M10): 210원/개 → 18원/개

◦ 일위대가 조정: 전선관 지지행거 설치 외 2개 공종

전선관 지지행거(16㎜) 설치 품 조정

(내선전공: 0.054인/개소 → 내선전공: 0.036인/개소)

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음