계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 성동구 보건소 청소 보수공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	성동구 마장로23길 10 (홍익동 16-15)
개 요	○ 기계설비공사 - 전기온수기 등 장비설치, 옥외배관, 오배수배관, 급수급탕배관공사 위생기구설치공사, 환기덕트설치공사, 바닥난방공사 등 ○ 팽창탱크, 강관배관, 보온재, 위생기구 등 철거공사
기 간	2018. 10월 ~ 2019. 2월

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

◦ 설계금액  : 198,792천원

◦ 심사금액  : 194,385천원

◦ 절 감 액  :      4,407천원

◦ 절 감 률  :    2.22%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 스테인리스후두캡 등 23종

- 스테인리스후두캡(D150)/개 : 18,000원 → 15,000원 (감 3,000원)

- 일반용경질폴리염화비닐관(Φ75mm, VG1)/m : 5,725원 → 4,080원(감 1,645원)

◦ 일위대가 조정 : 벽부형팬 등 16종

- 벽부형팬(D200)/개 : 기계설비공 0.4인 → 0.3인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음