계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 세곡2지구 도시형생활주택 소방공사

□ 공사개요

위 치	강남구 율현동 167번지 일원
개 요	○ 소방기계 : 소화펌프 등 장비설치, 옥내소화설비, 스프링클러설비, 소화내진설비, 소화시스템가대설치공사 등 ○ 소방전기 : 소방간선, 비상콘센트공사, 자동화재탐지 및 유도등, 지하주차장 화재경보설비공사, 기타설비 공사 등
기 간	2019. 12. ~ 2020. 12.

□ 심사결과

[단위 : 천원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
총 괄	366,570	347,586	18,984	5.18%
소방기계	222,068	207,010	15,058	6.78%
소방전기	144,502	140,576	3,926	2.72%

□ 주요 심사내용

〈 기계소방〉

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 게이트밸브 등 50종

- 게이트밸브(Φ50mm×0.98MPa, OS&Y, 탬퍼스위치부착형)/개 :

90,600원 → 87,590원(감 3,010원)

- 배관용그루브관이음쇠(90˚백엘보, D65)/개 : 8,700원 → 7,560원(감 1,140원)

◦ 일위대가 조정 : 스테인레스 여과망 등

- 스테인레스 여과망 : 배관공   0.343인 → 0.226인

보통인부 0.147인 → 0.075인

〈 전기소방〉

◦ 자재단가 조정: 행거볼트 외 1종(조달청단가)

행거볼트(φ9×1000㎜): 1,160원/개 → 900원/개

경질비닐전선관(Hi 36㎜): 854원/m → 764원/m

◦ 일위대가 조정: 절연전선 설치 외 1개 공종

절연전선(HFIX 1.5㎟) 설치 서울형품셈 및 2열 동시작업 적용

(내선전공: 0.009/m → 내선전공: 0.0081인/m)

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음