계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 시민의숲 노후 건축물 정비공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	서초구 매헌로 99(시민의숲 내)
개 요	○ 기계설비공사 - 위생기구설치, 급수급탕배관, 오배수배관, 옥외배관, 환기설비, 소화기구설치, 전기온수기설치 등
기 간	2019. 6. ~ 12.

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 215,776천원

◦ 심사금액  : 205,487천원

◦ 절 감 액  :   10,289천원

◦ 절 감 률  :      4.77%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 행거볼트 등 31종

- 행거볼트로드(M12)/m : 1,146원 → 1,040원(감 106원)

- 일반용경질염화비닐관(Φ50mm, VG1)/m : 2,957원 → 2,050원(감 907원)

◦ 일위대가 조정 : 유아용소변기 등 1종

- 유아용소변기(센서내장형)/대 : 위생공 0.907인 → 0.796인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음