계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 빈집활용사업(연희동 136-21) - 기계설비, 가스설비

□ 공사개요

위 치	서대문구 연희동 136-21
개 요	○ 기계설비 - 가스보일러 등 장비설치공사, 옥외배관공사, 난방배관공사, 환기덕트설치공사, 위생설비공사, 냉난방기설치공사 등 ○ 가스설비 - 옥외가스배관공사, 옥내가스배관공사 등
기 간	2019. 12. ~ 2020. 8.

□ 심사결과 – 지장물 이설비 심사제외

[단위 : 원]

구 분	요청금액	심사금액	절감액	절감율
합 계	113,769,000	102,641,000	11,128,000	9.78%
기계설비	103,015,000	92,078,000	10,937,000	10.62%
가스설비	10,754,000	10,563,000	191,000	1.78%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 행가로드 등 31종

- 행가로드(D9)/m : 660원 → 520원(감 140원)

- 일반용경질염화비닐관(Φ40mm, VG2)/m : 2,660원 → 1,450원(감 1,210원)

◦ 일위대가 조정 : 입식샤워기 등 22종

- 입식샤워기(싱글레버식)/대 : 배관공   0.164인 → 0.158인
보통인부 0.033인 → 0.017인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음