계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 염리종합사회복지관 건립공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	마포구 염리동 14-11 일대
개 요	○ 기계설비분야 - 장비설치, 옥외배관, 기계실배관, 난방배관, 덕트설치, 위생배관, 가스배관, 동파방지열선설치, 연도설치, 방진설치, 지열설비공사 등
기 간	2019. 11. ~ 2021. 4월

□ 심사결과 – 관급자재 및 시설분담금 심사제외

◦ 설계금액  : 1,545,940천원

◦ 심사금액  : 1,420,607천원

◦ 절 감 액  :    125,333천원

◦ 절 감 률  :      8.11%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청단가 등 실거래가격 적용) : 핸들 등 57종

- 핸들(풍량조절댐퍼 핸들)/개 : 12,750원 → 1,600원(감 11,150원)

- 일반용경질폴리염화비닐관(Φ75mm, VG2)/m : 3,152원 → 1,980원(감 1,172원)

◦ 일위대가조정 : 조합페인트칠 등 28종

- 조합페인트칠(함석면, 2회)/㎡개 : 도장공  0.05인 → 0.024인,

보통인부 0.1인 → 0.004인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음