계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건   명 : 이대역 노후 에스컬레이터 1,2호기 교체공사

□ 구매내역

위 치	2호선 이대역
개 요	○ 에스컬레이터 2대 교체 - 1200형(3Step) x 20.052m (스테인레스 난간, 옥내형)
기 간	착공일부터 ~ 400일

□ 심사결과

◦ 구매금액  : 1,200,100천원

◦ 심사금액  : 1,108,052천원

◦ 절 감 액  :     92,048천원

◦ 절 감 률  :      7.67%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 음성안내장치 등 65종

- 음성안내장치(PLC방식)/대 : 520,000원 → 400,000원 [감 120,000원]

- 제어케이블(F-CVV, 20C 1.5mm²)/m: 4,016원 → 3,869원 (감 147원)

◦ 일위대가 조정 : 제어용 케이블 제작(경사부) 등 3종

- 제어용케이블 제작(경사부)/식 : 전선원  0.064인 → 0.53인

배관원  0.500인 → 0.42인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음