주  요  심  사  내  용

□ 건   명 : 중랑물재생센터 총인처리시설 PAC저장탱크 및 펌프구매

□ 구매내역

위 치	성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터
개 요	○ 약품(PAC) 저장탱크 및 이송펌프 구매 - 원통형 FRP탱크(50㎥) : 12대 - 원통형 PE탱크(15㎥) : 3대 - 이송펌프(0.1LPM x 14mH x 1.5kW) : 4대
기 간	계약일부터 ~ 2020. 02. 28.까지

□ 심사결과

◦ 구매금액  : 706,901천원

◦ 심사금액  : 668,789천원

◦ 절 감 액  :   38,112천원

◦ 절 감 률  :     5.39%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정

- 원통형 FRP탱크(50㎥-보온)/대

:  46,814천원   →   43,927천원  [감 2,887천원]

□ 그 밖의 사항

◦ 사업부서 협의결과 의견 없음