계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 중랑천 물놀이장 설치공사 - 수경설비

□ 공사개요

위 치	광진구 중랑천 좌안(중곡동 485-7 ~ 2016-1)
개 요	○ 수경설비 - 기계실 : 연출설비, 정수 및 급배수 설비 - 옥외물놀이장 : 연출설비, 급배수/환수설비 - 제어시스템
기 간	착공일부터 ~ 2019. 6. 30까지

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 307,714천원

◦ 심사금액  : 273,776천원

◦ 절 감 액  :   33,938천원

◦ 절 감 률  :    11.03%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 플랙시블조인트 등 99종

- 플랙시블조인트(D100, STS, BL)/개 : 132,000원 → 98,170원 (감 33,830원)

- 바닥배수구(D150)/개 : 300,000원 → 230,000원(감 70,000원)

◦ 일위대가 조정 : 노즐설치 등 14종

- 노즐설치(D25)/대 : 서울형품셈 적용

․ 배관공 기계설비공 0.092인 → 0.04인, 보통인부 0.037인 → 0인

- 수위감지기설치(4P)/개 : 내선전공 0.85인 → 0.18인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음