계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 중림동 창고 신축공사(기계설비)

□ 공사개요

위 치	중구 중림동 441-1
개 요	○ 기계설비공사 - 장비설치, 위생기구설치, 급수급탕배관. 오배수배관, 환기덕트설치, 냉난방기설치공사 등 ○ 소방공사 : 분말소화기 설치 등
기 간	착공일로부터 ~ 9개월

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 66,328천원

◦ 심사금액  : 66,154천원

◦ 절 감 액  :     174천원

◦ 절 감 률  :    0.26%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 양변기시트 등 14종

- 양변기시트(소프트개방형시트)/대 : 18,000원 → 15,000원 (감 3,000원)

- 일발용경질폴리염화비닐관(PVC관, Φ35mm, VG1) : 1,390원 → 1,180원 (감 210원)

◦ 일위대가 조정 : 강관절단 등 4종

- 강관절단(D65)/개소 : 아세틸렌가스 2.4g → 액화석유가스 0.005kg

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음