계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 하상여과시설 자동세척밸브(20개소) 설치공사

□ 공사개요

위 치	마포구 난지한강공원 내
개 요	○ 하상여과시설 자동세척밸브(20개소) 공사 - 자동세척배관 20개소 설치 - 마감슬리브 및 버터플라이밸브 20개소 교체 등
기 간	착공일로부터 3개월

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 359,040천원

◦ 심사금액  : 343,948천원

◦ 절 감 액  :   15,092천원

◦ 절 감 률  :    4.20%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 배관용스테인리스강관 등 24종

- 배관용스테인리스강관(Φ25×3mm)/m : 8,530원 → 7,659원(감 871원)

- 플렉시블덕트호스(400mm, 타포린)/m : 15,200원 → 12,580원(감 2,620원)

◦ 일위대가 조정 : 일반기기 설치 등 4종

- 일반기기 설치 : 비계공 0.515인 → 0인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음