계약심사 조정내역 및 사유서

□ 건   명 : 항동 공공주택지구 택지조경공사 승강기 구매설치

□ 구매내역

위 치	구로구 항동 일원 내 관리사무소
개 요	○ 항동 공공주택지구 택지조경공사 현장 - 13인승(60m/min, MRL), 2층 - 일반, 승객, 장애인용
기 간	계약일부터 ~2019. 6. 7.

□ 심사결과

◦ 구매금액  : 60,566천원

◦ 심사금액  : 56,397천원

◦ 절 감 액  :   4,169천원

◦ 절 감 률  :    6.88%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정 : 착상장치 등 23종

- 착상장치(빔센서형)/세트 : 440천원 → 400천원 [감 40천원]

- 삼방틀(광폭, 막판, STS304)/세트 : 500천원 → 450천원 [감 50천원]

- 리미트스위치(A,B 접점)/세트 : 60천원 → 58천원 [감 2천원]

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음