계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 흑석동 도서관 복합시설 신축공사 - 기계설비

□ 공사개요

위 치	동작구 흑석동 231-8
개 요	○ 기계설비공사 - 밀폐형강제급배기보일러 등 장비설치공사, 환기덕트설치공사, 위생배관공사, 가스배관공사, 우수처리시설공사, 지열공사 등
기 간	착공일부터 19개월

□ 심사결과(분담금공사, 관급자재 심사제외)

◦ 설계금액  : 1,171,069천원

◦ 심사금액  : 1,084,385천원

◦ 절 감 액  :     86,684천원

◦ 절 감 률  :     7.40%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 플랜지 등 107종

- 플랜지(아연도 강판 0.5T)/㎡ : 4,032원 → 3,850원(감 182원)

- 경질염화비닐관(PVC VG2, D50)/m : 1,410원 → 950원(460원)

◦ 일위대가 조정 : 여과망 등 31종

- 여과망(D80, 0.98MPa)/개 : 배관공   0.141인 → 0.100인

보통인부 0.083인 → 0.033인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음