계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 흑석동 도서관 복합건물 신축공사 - 기계소방

□ 공사개요

위 치	동작구 흑석동 231-8
개 요	○ 기계소방공사 - 압력탱크 등 장비설치공사, 옥내소화배관공사, 소화펌프실배관공사, 스프링클러배관공사, 동파방지열선공사, 내진설비공사 등
기 간	착공일부터 19개월

□ 심사결과(관급자재 심사제외)

◦ 설계금액  : 410,226천원

◦ 심사금액  : 385,897천원

◦ 절 감 액  :   24,329천원

◦ 절 감 률  :     5.93%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 플랙시블조인트 등 57종

- 플랙시블조인트(소방용, 1.2m)/개 : 8,800원 → 7,500원(감 1,300원)

- 사이트그라스(D25)/개 : 25,600원 → 21,000원(4,600원)

◦ 일위대가 조정 : 압력스위치 등 8종

- 여과망(D150, 0.98MPa)/개 : 배관공   0.343인 → 0.226인

보통인부 0.147인 → 0.075인

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음