계약심사 조정내역 및 사유서

□ 공 사 명 : 5호선 마곡역 출입시설(추가) 에스컬레이터 설치공사

□ 공사개요

위 치	지하철 5호선 마곡역 3,4,5 출입구
개 요	○ 에스컬레이터 설치(신규) : 6대 - 1200형 × H11.01 × 2대, 3Step (3번 출구–신규) - 1200형 × H 8.85 × 2대, 3Step (4번 출구–신규) - 1200형 × H 8.85 × 2대, 3Step (5번 출구–신규)
기 간	계약일부터 170일

□ 심사결과

◦ 설계금액  : 1,382,760천원

◦ 심사금액  : 1,307,746천원

◦ 절 감 액  :       75,014천원

◦ 절 감 률  :      5.42%

□ 주요 심사내용

◦ 자재단가 조정(조달청 가격정보 등) : 철강채널 등 70종

- 철강채널(60×40×4.8mm)/kg당 : 760원 → 747원 (감 13원)

- 스테인리스사각관(40x20x1.5t)/m : 5,450원 →  5,170원 (감 280원)

◦ 일위대가 조정 : 트러스 제작 등

- 트러스 제작(철물제작설치) : 복잡(140%) → 보통(120%)

◦ 산재보험료 등 제비율 : 2020년 제비율 적용

□ 사업부서 협의결과

◦ 의견 없음