붙임#1		동파예보 단계별 비상근무 요령

단계	판단기준	운영체계	근무 인력
관심	일 최저기온 –5℃이상	• 주간 : 평시 근무체계 유지 • 야간 : 당직근무 대체	• 상황실 운영 - 주간 : 상황실 2명 - 야간 : 당직실 3명 • 계량기 교체 : 9명
주의	일 최저기온 -5℃미만 -10℃이상	• 주간 : 평시 근무체계 유지 • 야간 : 당직근무 대체	• 상황실 운영 - 주간 : 상황실 2명 - 야간 : 당직실 3명 • 계량기 교체 : 9명
경계	일 최저기온 -10℃미만 -15℃이상	• 24시간 상황체계 유지	• 상황실 운영 - 주간 : 상황실 3명 - 야간 : 상황실 3명 • 계량기 교체 : 9명
심각	일 최저기온 -15℃미만	• 24시간 상황체계 유지	• 상황실 운영 - 주간 : 상황실 6명 - 야간 : 상황실 6명 • 계량기 교체 : 9명 ※ 동파 다량발생 등 유사시 일반직원 교육 후 즉시 투입

※ 계량기 교체 인력은 시설관리공단 자체 계획에 따라 탄력적 운영(평일 주간교체 위주, 경계‧심각 단계 : 휴일 주간 교체 추가)

- 단계별 비상근무 발령

․ 기상청 발표에 따라 겨울철 급수대책 단계별 비상근무 발령

․ 휴일, 3,4단계 근무발령은 당직사령이 단계별 비상근무 요령에 의거 조치

- 단계별 책임자

․ 1,2단계(평상시) : 주간 ⇒ 급수운영과 및 현장민원과 담당자

야간 ⇒ 당직사령

․ 3단계 : 주간 ⇒ 급수운영과장 및 현장민원과장

야간 및 공휴일 ⇒ 당직사령

․ 4단계 : 주, 야간 ⇒ 상황실장(각 과장 순차근무)